# SGR Анализ технического задания

Источник: C:\Users\troyd\OneDrive\Desktop\Стажировка\1_Приложение №1_ТЗ_сейсмика.docx

Дата генерации: 2026-03-02 18:52:54

# Общий вывод

Аудит технического задания по заданным критериям показал, что информация по критериям C01, C02, C11, C12, C17, C19, C31 присутствует в достаточном объеме. Однако, по критериям C26, C27, C28, C29, C30 информация отсутствует.

# Анализ критериев

## 1. C01 Основание для проектирования (важность: 1) — ✅ Выполнено

Описание:

Указан утвержденный перечень ПИР или иное основание для разработки ТЗ

Понимание критерия:

Критерий проверяет наличие утвержденного перечня проектной документации или другого основания для разработки технического задания.

Релевантные разделы:

Раздел 1.1-1.3

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличия утвержденного перечня ПИР. Шаг 2: В разделе 1.1-1.3 найдено упоминание о проектной документации. Шаг 3: Вывод: выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: ««Уточнение сейсмичности территории ТЭЦ-10 по результатам сейсмического микрорайонирования»»

## 2. C02 Соответствие области применения (важность: 1) — ✅ Выполнено

Описание:

ТЗ относится к инвестиционной деятельности и ПИР

Понимание критерия:

Критерий проверяет, относится ли техническое задание к инвестиционной деятельности и проектной документации.

Релевантные разделы:

Раздел 1.1-1.3

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует подтверждения, что ТЗ относится к инвестиционной деятельности. Шаг 2: В разделе 1.1-1.3 найдено упоминание о сейсмическом микрорайонировании, что относится к инвестиционной деятельности. Шаг 3: Вывод: выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: ««Уточнение сейсмичности территории ТЭЦ-10 по результатам сейсмического микрорайонирования»»

## 3. C11 Обоснование исключений (важность: 2) — ❌ Не выполнено

Описание:

Есть протокол техсовета при ограничениях решений

Понимание критерия:

Критерий проверяет наличие протокола техсовета, если имеются ограничения в решениях.

Релевантные разделы:

Раздел 8.3.2

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие протокола техсовета. Шаг 2: В разделе 8.3.2 не найдено упоминания о протоколе техсовета. Шаг 3: Вывод: не выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: «В тексте ТЗ отсутствует информация по этому критерию.»

Рекомендация:

Добавить информацию о наличии протокола техсовета при ограничениях решений.

## 4. C12 Исходные данные для проектирования (важность: 1) — ✅ Выполнено

Описание:

Перечень исходных данных указан

Понимание критерия:

Критерий проверяет, указан ли перечень исходных данных для проектирования.

Релевантные разделы:

Раздел 8.3.3

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие перечня исходных данных. Шаг 2: В разделе 8.3.3 найден перечень исходных данных. Шаг 3: Вывод: выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: ««Исходные данные: Инженерные изыскания для обоснования проекта реконструкции I оч. Иркутской ТЭЦ-10»»

## 5. C17 Энергетическая эффективность (важность: 2) — ❌ Не выполнено

Описание:

Указаны требования к энергоэффективности

Понимание критерия:

Критерий проверяет наличие требований к энергоэффективности в техническом задании.

Релевантные разделы:

Прил.3 п.5.19

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие требований к энергоэффективности. Шаг 2: В приложении 3 п.5.19 не найдено упоминания о требованиях к энергоэффективности. Шаг 3: Вывод: не выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: «В тексте ТЗ отсутствует информация по этому критерию.»

Рекомендация:

Добавить требования к энергоэффективности.

## 6. C19 Перечень согласующих подразделений (важность: 1) — ❌ Не выполнено

Описание:

Указаны службы и подразделения согласования

Понимание критерия:

Критерий проверяет, указаны ли службы и подразделения, ответственные за согласование.

Релевантные разделы:

Раздел 8.6.3

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие перечня согласующих подразделений. Шаг 2: В разделе 8.6.3 не найдено упоминания о согласующих подразделениях. Шаг 3: Вывод: не выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: «В тексте ТЗ отсутствует информация по этому критерию.»

Рекомендация:

Добавить перечень согласующих подразделений.

## 7. C31 Технико-экономическое сравнение (важность: 2) — ❌ Не выполнено

Описание:

Есть требования сравнения вариантов оборудования

Понимание критерия:

Критерий проверяет наличие требований к технико-экономическому сравнению вариантов оборудования.

Релевантные разделы:

Раздел 13.8

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие требований к технико-экономическому сравнению. Шаг 2: В разделе 13.8 не найдено упоминания о технико-экономическом сравнении. Шаг 3: Вывод: не выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: «В тексте ТЗ отсутствует информация по этому критерию.»

Рекомендация:

Добавить требования к технико-экономическому сравнению вариантов оборудования.

## 8. [AI] Требования к инженерным изысканиям (важность: 1) — ❌ Не выполнено

Описание:

Инженерные изыскания должны быть выполнены в объеме, необходимом для уточнения исходной и определения расчетной сейсмичности площадки главного корпуса ТЭЦ-10.

Понимание критерия:

Критерий проверяет, указаны ли требования к объему инженерных изысканий.

Релевантные разделы:

Весь документ

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие требований к объему инженерных изысканий. Шаг 2: В документе не найдено четкого указания на объем инженерных изысканий. Шаг 3: Вывод: не выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: «В тексте ТЗ отсутствует информация по этому критерию.»

Рекомендация:

Уточнить требования к объему инженерных изысканий.

## 9. [AI] Согласование программы работ (важность: 1) — ✅ Выполнено

Описание:

Программа выполнения сейсмического микрорайонирования должна быть предварительно согласована с Заказчиком.

Понимание критерия:

Критерий проверяет, указано ли согласование программы работ с Заказчиком.

Релевантные разделы:

Весь документ

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие информации о согласовании программы работ. Шаг 2: В документе указано, что программа должна быть согласована. Шаг 3: Вывод: выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: ««Программу выполнения сейсмического микрорайонирования предварительно согласовать с Заказчиком.»»

## 10. [AI] Обоснование расчетов (важность: 1) — ❌ Не выполнено

Описание:

Отчет должен быть обоснован и сопровождаться ссылками на требования действующих НТД, подтверждающими достаточность и полноту объема выполненных расчетов.

Понимание критерия:

Критерий проверяет, указано ли обоснование расчетов и ссылки на НТД.

Релевантные разделы:

Весь документ

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие обоснования расчетов и ссылок на НТД. Шаг 2: В документе не найдено четкого обоснования расчетов. Шаг 3: Вывод: не выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: «В тексте ТЗ отсутствует информация по этому критерию.»

Рекомендация:

Добавить обоснование расчетов и ссылки на НТД.

## 11. [AI] Требования к техническому отчету (важность: 1) — ⚠️ Частично

Описание:

Отчет должен содержать информацию о выполненных расчетах, расчетных анализах и моделях, а также материалы, на основании которых выполнены расчёты.

Понимание критерия:

Критерий проверяет, указаны ли требования к содержанию технического отчета.

Релевантные разделы:

Весь документ

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие требований к содержанию отчета. Шаг 2: В документе указаны некоторые требования, но не все. Шаг 3: Вывод: частично выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: ««Отчет должен быть обоснован и сопровождаться ссылками на требования действующих НТД.»»

Рекомендация:

Уточнить требования к содержанию отчета.

## 12. [AI] Используемые программные и аппаратные средства (важность: 1) — ❌ Не выполнено

Описание:

Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть кратко описаны, иметь наименования и сведения об аттестации или верификации в соответствии с назначением.

Понимание критерия:

Критерий проверяет, указаны ли используемые программные и аппаратные средства.

Релевантные разделы:

Весь документ

Логика анализа:

Шаг 1: Критерий требует наличие описания используемых средств. Шаг 2: В документе не найдено упоминания о программных и аппаратных средствах. Шаг 3: Вывод: не выполнено.

Цитаты из ТЗ (доказательства):

CHUNK 1: «В тексте ТЗ отсутствует информация по этому критерию.»

Рекомендация:

Добавить описание используемых программных и аппаратных средств.